毕节市财贸学校热水、直饮水系统供应商遴选项目

磋

商

文

件

项目编号：cx-2023-zwk-4

采 购 人：毕节市财贸学校

目    录

第一章 遴选公告	3

第二章 采购内容及质量要求	4

第三章 评标办法（综合评分法）	18

第四章 投标文件格式	24

# 第一章 遴选公告

1.项目名称:毕节市财贸学校热水、直饮水系统供应商遴选项目

2.项目编号:cx-2023-zwk-4

4.项目联系人:李江

5.项目联系电话:18085788880

6.遴选方式:竞争性磋商

7.采购货物或服务情况:（具体要求详见第二章）

（1）毕节市财贸学校热水、直饮水系统采用合同能源管理项目,宿舍共535间，约3000人，教室70间，办公室90间，实训楼、食堂、文化中心。升级改造学生宿舍空气源热泵的中央热水系统，热水进入学生宿舍卫生间，分户分时段独立供水。淋浴热水终端安装智能水控机。

（2）质量要求：电器线路：符合国家行业标准(满足整套直饮水设备的正常运转要求)；供水PPR+保温棉：符合国家行业标准(满足整套直饮水设备的正常运转要求)。

（3）项目地点:毕节市财贸学校内。

（4）项目工期：30个日历天

8.投标供应商资格要求

A.供应商为具有合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或多证合一的营业执照；

B.具有依法缴纳税收的良好记录：提供2022年以来任意3个月依法缴纳税收的凭证或证明材料（依法免税的供应商须提供相应证明文件）；（复印件加盖公章和法定代表人印章）

C.具有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供2022年以来任意3个月社会保障资金缴纳凭证或缴纳养老保险证明材料（不需要缴纳社保资金的供应商须提供相应证明文件）；

D.供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的（提供相应承诺函格式自理）；

E.供应商应提供近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自理）；

F.诚信资格要求：①对列入失信惩戒对象名单的供应商，拒绝其参与投标，提供公告发布之日至报名参加比选前任一时间，在“信用中国”网站查询下载的信用信息报告；②对列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与投标，提供公告发布之日至报名参加比选前任一时间，在中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单）的查询记录截图；

G.供应商法定代表人参加竞谈的必须提供法定代表人身份证明，法定代表人授权委托人参加竞谈的必须提供法定代表人和授权委托人身份证明及授权委托书；

H.本项目不接受联合体投标。

9.获取采购文件信息:

（1）获取采购文件时间:自发布公告之日起

（2）获取采购文件地点:毕节市财贸学校官方网站

10.投标截止时间（北京时间）:2023年7月19日10:00时前将响应文件（正本1份，副本4份，电子档PDF刻盘）交学校219室

11.开标时间（北京时间）:2023年7月19日10:30

12.开标地点:毕节市财贸学校301会议室

13.公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

第二章 采购内容及质量要求

一、采购内容

毕节市财贸学校热水、直饮水系统采用合同能源管理项目,宿舍共535间，约3000人，教室70间，办公室90间，实训楼、食堂、文化中心。升级改造学生宿舍空气源热泵的中央热水系统，热水进入学生宿舍卫生间，分户分时段独立供水。淋浴热水终端安装智能水控机。

二、维修、维护、管理运营情况

1、淋浴热水终端安装智能水控机，学生自愿消费，刷卡按流量结算，支持移动端充值。

2、直饮水分别安装在宿舍楼与教学楼，学生自愿消费，刷卡按流量结算，项目采用合同能源管理方式，由中标人全额投资校园热水、直饮水的建设、维护、运营，合同指定地点的设备费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费、培训费和验收等一切费用，采购人不再支付其他任何费用，并在合同有效期内负责日常维修、维护、管理运营。通过学生自愿使用热水流量收取服务费用。

3.用水方式：刷卡淋浴用水，饮用水终端安装在每个宿舍的卫生间内和教室。

4.平均用水标准：40L/人/天来设计每天总的热水量。

5.计费方式：采用流量式IC卡热水表计费，即时消费模式。

6.直饮水采用刷卡计量即时消费模式，开水、常温水可任意选择。

7.直饮水平均用水标准：2L/人

三、投资建设方式

毕节市财贸学校学生宿舍热水和校园直饮水工程计划由中标方投资建设并经营，一定年限后将该设施转回给学校，投资方全额投资本工程项目及生产经营，投资方独立经营，自负盈亏。合作期限结束后投资方要将整套热水、直饮水设备无偿移交给学校并保证全套设备状态良好能正常运营。合作期限结束后，投资方具有续约优先权。

四、项目建设技术要求

1.总体要求

本合作项目投资方提供的建设方案及设施设备、施工方案必须符合安全、环保、节能要求；根据学校学生宿舍基础设施具体情况，科学合理安装空气源热水机组等设施设备；设施设备的安装必须符合国家相关安全及环境要求；终端出水温度根据季节及学生需求保持在45-50℃，循环回路加热。

2.节能要求

毕节市财贸学校学生宿舍热水工程，是为了进一步落实国家节能减排的各项政策，充分利用新能源及节能产品，为节约型校园建设打下良好的基础，节约能耗、安全可靠，同时提高学生生活质量，切实解决学生公寓的热水供应问题，工程建设设计需满足现行国家有关节能标准，投标标书应有相关的计算证明。

3.能源选择

本项目拟采用空气源热泵集成热水系统。

4.计费系统要求

本工程要求每个宿舍提供两个热水供应节点及采用独立IC卡计费，每幢学生宿舍均为独立供水系统，互不影响。学生消费充值及余额退还全部由投资人负责。

5.热水指标要求

5.1热水终端出口水温：全年≥50℃（由校方组织实测）；

5.2应确保热水终端供水压力与室内冷水压力基本一致，压差在0.05Mpa以内；

5.3学生每次开始使用时出冷水量不超过2L（由校方组织实测）；

5.4保证在冬季低温天气情况下的制热水量与供热水量同常温时一样。

四、设备及材料要求

(一) 空气源热泵中央热水系统。

1.循环式加热。空气源热泵热水机组按冬季工况选型（不能采用电辅助加热），所投空气源热泵机组在低温工况和普通工况均为一级能效；冬季低温天气情况下，能正常工作，确保热水温度及用量。

2.空气源热泵提供设备生产厂家具有ISO14001环境管理保护体系认证；ISO9001质量管理体系认证；具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。

3、所投空气源热泵机组具有《中国节能产品认证证书》（全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖投标人公章）。

4、所投空气源热泵机组具有《中国环境标志产品认证证书》（全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖投标人公章）。

5.投标人所使用的热泵机组在标准工况：

干球温度20℃±1℃、湿球温度15℃±1℃、进水温度15℃、出水温度55℃时，能效比(COP) ≥4.7以上（投标时提供CNAS认可的检验报告复印件，须提供原件核查）。

热泵机组在低温工况下：干球温度7℃±1℃、湿球温度6℃±1℃、进水温度9℃、出水温度55℃时，能效比(COP) ≥3.9以上 （投标时提供CNAS认可的检验报告复印件，须提供原件核查）。

6.主机出水水温≥60℃，且可控48—60℃

7.空气源主机压缩机采用知名品牌压缩机，制冷剂应采用环保型制冷剂，如R410A、R417A及R134A等。

8.在用水时就可以补充热水，远程监控系统下，可实时监控、矢量调节，10%～100%任意调控。

9.空气源热泵机组整体噪音≤58dB（需提供检测机构检测报告，原件备查）。

10.空气源热泵热水系统设备管网要有冬季防冻解决（保护）措施；空气源热泵主机防触电保护类型为I级，防水等级为IPX4级（需在第三方机构报告的铭牌体现并加盖投标人公章）(符合性审查项)。

11.控制系统:控制系统应具有定时上水、定时供热水、达到设定水温热泵停止加热、给水系统要求有自动控制和手动控制等功能。要求具有过热保护、压力保护及漏电、短路保护、防雷系统，整个过程自动控制。

（二）保温水箱

1.材质要求内壁SUS304不锈钢，壁厚≥1.0mm、外壁201不锈钢，壁厚≥0.5mm，中间保温采用80mm以上聚氨酯发泡保温。

2.热水增压泵采用变频控制，热水循环泵做到自动控制。

3.热水供应管道：要求采用PPR保温管，中间聚氨酯或橡塑，外套PVC管（根据室内外情况分别选配名优产品），提供产品检测报告。连接部件使用铜质材质，花洒采用不锈钢材质。

（三）水控器以及消费管理系统

1.必须采用流量计计费方式，满足计量准确、消费透明、仪器耐用等要求。水控机生产厂家必须具有国家制造计量器具批准证书，品牌为国内名优品牌，水控机须有有效期内的检验报告。

2.计量装置必须采用流量计。

3.收费系统由中标商负责采用刷卡或手机支付模式消费。用户可以通过服务中（微信和支付宝）7×24小时充值，用户离校可以在充值中心工作时间办理退费手续。

4.支持脱机消费。

5.水控器电磁阀控电模块要求常闭型。

6.水控系统随主体项目一起施工，同时投入使用。

7.系统所安装的电源线、管线均须符合国标要求，管线采用阻燃型；水控器电源线不得小于2.5 mm2。

8.其他配件（闸阀、排气阀、止回阀等）采用全铜国内知名品牌，具体投标人自选。

9.所有设备及材料要求定期检修、及时更新，并有足够的备品备件。热水系统应有漏电保护、防雷等全面保护装置。

（四）设计及安装要求

施工必须符合建筑安装相关国家规范和标准，部分施工技术要求如下：

1.空气源热泵机组、水箱初步计划安装在地面，安装的整体方案必须得到学校的认可后，依据学校的意见或要求施工。

2.设备、室内外管路、水控机、电源变压器等安装，要按学校管理部门最后确认的设计施工图纸安装。

3.水控机电源变压器：须满足室内（卫生间）防水等级要求高度2.30米以上,建议安装在卫生间吊顶的检修口上方（方便检修与防雾和防水）。

4.空气源热泵中央热水系统控制箱：安装在学校指定地方，系统控制箱须上锁，并张贴安全危险信号温馨提示标识。

5.空气源热泵中央热水系统水电接点范围：空气源热泵系统用水、用电单独安装计量表计量，有功电能表计量精度等级1.0级、水表计量精度等级2级。

6.水控器电源:可从各学生寝室内插座、照明或配电箱内取电。水控机电源变压器的插座明盒内；宿舍内的电源线与热水管道同向同步，采用线槽敷设。

7.供水管与回水管：要求采用热水型PP-R保温套管，中间聚氨酯或橡塑，外套PVC管（根据室内外情况分别选配），并提供产品检测报告。连接部件需使用铜质材质或部件。终端花洒需采用不锈钢材质。

8.安装进度：2023年8月25日前完成，调试后投入使用。

9.中标商在建设、运营中要充分考虑各种可能发生的问题，特别是防雷击、漏电等安全问题，中标商要提供合理化解决方案并对此负责。

10.验收标准：应与产品原始样本技术数据和标书技术文件和实测数据一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

11.防水要求：管道穿越屋面、卫生间楼面，需打孔洞，则孔洞处应安装刚性防水套管，做好防水处理。

五、服务与管理要求

1.确保所有住宿学生房间的生活热水供应量（设计不少于每人每天40L），全年热水终端出口温度不低于50℃。 每次开始使用时出冷水量不超过2L，保证10秒内出热水。

2.供热水为两个时间段，中午：11:30—15:00，下午—晚上：17:00至23:00。寒暑假热水供应时间由双方另行商定。

3.投标人提供专业维修人员抵达维修现场的最短路程和时间，或在校内设置专业维修人员；提供完成检修和维修或更换任务的处置方案，提高服务学生满意度的有效举措。投标人须安排驻点办事人员负责完成系统的日常管理、维修处理等工作。

4.负责日常设备维护、检修、维修工作，保证系统正常运行。

5.故障响应时间：在接到故障报告后2小时内到达现场，到场后3小时内完全解决故障问题。

6.投标人为招标方的设备监管人员提供不少于5次的免费系统技能培训，确保能达到独立操作管理（正常运行情况下学校设备监管人员不允许私自启停设备，控制系统的钥匙原则上由投标人管理，学校管理部门留存备用钥匙），以便灾害性天气和突发状况期间的协助配合，确保正常运行。

7.运行所产生的水电费按当地自来水、电力部门的相关规定装表计量按时缴纳，费用由投资商负责。

8.结算方式

8.1供采购人学生充值消费，中标方按照收费系统所显示的实际使用热水量向采购人学生收取热水费用，卡内费用结余可以定时定点退还。

8.2热水系统运行期间，水电费每期末结算一次。中标方必须在每学期结束后15个工作日内支付采购人水电费。

六、项目合作商务要求

1．本合作项目下所产生的全部投入与运行费用由中标方（投资方）承担。

2.合作期满后，该合作项目下的全部资产自动归学校所有且保证可正常使用。

3.本合作项目规定的合作期限内，投资方拥有该合作项目的经营权，具有向热水使用者收取热水使用费的权利，并履行提供安全、优质、稳定的服务和维护、保养、维修热水系统设施设备使之正常运转的义务。合作期限内，因投资方责任范围内原因造成学校及师生身体财产损害的，由投资方承担全部法律责任。合作期满后，投资方上述权利及责任义务自动消失。

4.本合作项目规定的合作期限内，热水供应的定价权归学校所有，当遇到国家、地方政府对自来水或用电价格进行调整时，热水供应价格是否上涨或下降由学校及投资方双方共同商定。

5.本合作项目规定的合作期限内，在投资方的当学期热水供应收入中，投资方必须根据计量表具计数，按月向学校付清当学期因热水供应所消耗的自来水费和电费，水、电计费价格暂定按学校学生生活用水、用电计费价格标准执行，当遇到国家、地方政府对自来水或用电价格进行调整时，按调整后的计费价格标准收取。

6.本项目为双方合作项目，建设应符合国家相关节能标准及要求，若根据相关规定，国家、省市或行业协会等对本项目有补助资金的，学校方积极配合投资方申请落实，所得补助资金由双方五五分成。

7.合同签订后，中标方应服从采购人的管理，并做好现场的质量、工期、安全文明的控制，做好现场的成品保护。

直饮水设备技术及质量要求

| 设备名称 | 规格参数 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 反渗透直饮水机房设备 | 1.不少于5级过滤（包括但不限于：石英砂+活性炭+PP棉+精密过滤器+反渗透膜）； 2.出水水质达到直饮标准，TDS值检测值小于25；任何时间必须符合《饮用净水水质标准（CJ 94-2005）》规定要求； 3.净化水量≧1500L/H； 4.投标人所投直饮水制水主机应获得省级及以上卫生部门颁发的卫生许可批件证书（批件需与制水主机型号和参数对应），标书内提供复印件，原件备查(符合性审查项) | 由投标方自行设计确定 |
| 不锈钢开水器(饮水终端平台) | 1.智能不锈钢开水器，保证一开水一常温水，开水温度不低于96摄氏度； 2.整机材质304不锈钢；功率≦2000W； 3.机器自带定时开关机功能，工作指示灯显示； 4.应根据场地情况选择外形尺寸合适的设备。 5.投标人所投饮水机应获得省级及以上卫生部门颁发的卫生许可批件证书(符合性审查项) | 用于宿舍楼，每层1-2台，具体数量由投标方自行设计确定 |
| 智能不锈钢开水器 | 1.智能不锈钢开水器，保证一开水一常温水，开水温度不低于96摄氏度； 2.整机材质304不锈钢；功率≦2000W； 3.机器自带定时开关机功能，工作指示灯显示； 4.应根据场地情况选择外形尺寸合适的设备。 5.投标人所投饮水机应获得省级及以上卫生部门颁发的卫生许可批件证书(符合性审查项) | 用于教学楼、实训楼、文化中心、办公楼、食堂 |
| 电器线路 | 符合国家行业标准(满足整套直饮水设备的正常运转要求) | 具体数量、规格投标人自行设计计算 |
| 供水PPR+ 保温棉 | 符合国家行业标准(满足整套直饮水设备的正常运转要求) | 具体数量、规格投标人自行设计计算 |

三、商务要求

（一）费用的收取与支付

1.学生通过充值到校园卡的饮水专用钱包后自由刷卡消费，供应商按直饮水水价不高于0.55元/升价格收取费用，具体价格由招标确定。

2.主机房设备运行所需的水电费由投资人负责，水电费价格参照居民用电用水价格。如果市政水电费进行调整则供应商交付的水电费也相应进行调整。

（二）供应商要求

供应商必须在中华人民共和国境内注册，具有法人资格，能够独立承担民事责任；不接受联合体投标，除应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件外,供应商还应当具备下列条件：

1.供应商及制造商的营业执照；

2.所供饮水机需具有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》(符合性审查项)；

3.投资商及制造商通过ISO9001质量管理体系认证；

4.投资商及制造商通过ISO14001环境管理体系认证；

5.投资商及制造商通过ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；

6.供应商需提供针对本项目制造商的唯一授权书；

7（三）项目安装要求

1.供应商中标后，根据学校时间要求提前与后勤管理处工作人员对接设备安装情况，一起制定施工计划，现场堪察，包括设备安装位置、水源及电源位置、排水位置确认等，实行统一安装标准，确保美观、安全。中标后30日历天内完成安装、调试，并投入正常使用。

2.供应商需提供施工安全承诺保证书，安装人员在安装过程中必须遵守我校管理制度，在施工过程中对建筑物等造成的损坏由供应商修复，施工人员自身安全由供应商全权负责。

3.设备安装必须符合用电安全，电线以及设备机排除消防隐患，从安装到使用确保安全，对施工人员、使用人员涉电安全负责。

4.供应商要按要求提供高品质和高标准的材料进行施工，重点关注漏电、漏水现象，严密检查。

（四）运营服务及要求

1.须在学校设立运营及售后服务队伍，并接受后勤处的考核。设备出现故障，接到报修通知后30分钟内响应，2小时内到达指定地点进行维修，24小时内修复；48小时内不能修复的，需提供备用机进行更换。超过48小时运营商不予解决，校方有权另行安排维修或者更换，费用从供应商营业额中支付。

2.校园配置不少于1名专业人员负责净水设备的维护保养和消毒，定期（每年不少于4次）对设备进行保洁、保养、维修、检查、检测和更换全新滤芯（饮水机内不允许出现水垢），更换滤芯后需提供相应检测数据；保持开水器表面干净整洁

3.设备的维修、清洗保养、更换滤芯等事宜需接受后勤处的考核管理。

4.因故障或其它原因需对设备净行更换，用于更换的设备须为同一品牌，且其规格性能及新旧程度不得低于原设备。

5.设备安装调试后，应避免由于安装不规范导致漏水，造成地面湿滑、滴漏潮湿或漏电现象，所有设备安装完毕后要进行严格的检验。

6.供应商在设备安装调试投入使用前，应特制安全指导标贴，对使用者进行温馨提示及使用说明，确保正确使用，杜绝安全事故发生。

（五）其他

1.本合作项目规定的合作期限内，该合作项目下的全部资产由供应商所有，但未经学校同意，不得转让、变卖、抵押给甲方以外的任何第三人，不准以任何理由拆除、毁坏和转移该资产。

2.本合作项目规定的合作期限内，供应商拥有该合作项目的经营权，具有向饮用水使用者收取饮用水使用费的权利（学校行政办公室饮用水点免费供水除外），并履行提供安全、优质、稳定的服务和维护、保养、维修饮用水系统设施设备使之正常运转的义务。合作期限内，因供应商责任范围内原因造成学校及师生身体财产损害的，由供应商承担全部法律责任。合作期满后，供应商上述权利及责任义务自动消失。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

# （一）报价、商务分详细评分记录表（50分）：

| 序号 | 评审项 | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 （20分） | 每吨热水收费标准不得高于55元/吨，本项最高得分为10分；热水收费报价等于最高限价的得基本分5分，在最高限价基础上，每降1元/吨加（1分） 备注：报价基本单位：1元/吨； 直饮水最高限价0.55元/L，本项最高得分为10分； 直饮水报价等于最高限价的得基本分5分，在最高限价基础上，每降0.01元/L加1分； 备注：报价基本单位：0.01元/L； |
| 2 | 商务分（30分） | 1. 投标人具有《智慧校园 洗浴设施建设运营服务认证》证证书，认证级别为7星得4分、5星得1分。 2.投标人具有售后服务认证证书，认证级别5星，认证范围具有智能水控机、空气能热泵热水工程，直饮水系统的设计、安装得4分，认证范围无智能水控机、空气能热泵热水工程直饮水系统的设计、安装、的不得分。（满分8分） 须同时提供有效证书复印件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询结果的有效网页截图加盖投标人公章，；证书原件备查，无提供原件该子项不得分 |
|  |  | 投标人具有《直饮水系统服务认证》证书得2分。 须同时提供有效证书复印件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询结果的有效网页截图加盖投标人公章，；证书原件备查，无提供原件该子项不得分 |
|  |  | 投标人具有《节能技术服务认证证书》，得2分。 注：以上各子项须同时提供有效证书复印件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询结果的有效网页截图加盖投标人公章，提供不全或不符合或无提供的该子项不得分；证书原件备查，无提供原件该子项不得分。 |
|  |  | 投标人自 2018 年 1 月 1 日至今，承揽过热水洗浴系统项目和直饮水系统（含开水平台）的 BOT 业绩 案例，每提供一例的得 2 分，最高得 8 分，本项最高得 8 分。 注：合同可以是单宗合同下同时包含空气能热水、直饮水系统或开水平台， 或者分别签订的热水系统和直饮水系统或开水平台合同（合同分别签订的，甲方必须是同一院校。同一院校只有其中一项的不得分） 8分 。 |
|  |  | 1、投标人具有ISO14001环境管理保护体系认证； 2、投标人具有ISO9001质量管理体系认证； 3、投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。 注：以上每提供一项得1分，且须同时提供有效证书复印件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询结果的有效网页截图加盖投标人公章，提供不全或不符合或无提供的该子项不得分；证书原件备查，无提供原件该项不得分。 |
|  |  | 投标人获得国家相关部分颁发的合同能源管理认证证书，得4分。 须同时提供有效证书复印件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询结果的有效网页截图加盖投标人公章，；证书原件备查，无提供原件该子项不得分 |
|  |  | 投标人具有国家相关部门颁发的企业信用评级AAA级信用企业认证证书；得3分， 须同时提供有效证书复印件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询结果的有效网页截图加盖投标人公章，；证书原件备查，无提供原件该子项不得分 |

（三）技术分详细评分记录表（50分）

| 序号 | 评审项 | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术分（40分） | 1.所投终端不锈钢饮水机获得3C认证证书得1分。 2.提供饮水机的食品接触产品安全认证证书，得1分。 3.提供饮水机的中国节能产品认证证书，得1分。 4.提供饮水机的触摸式水电联动控制技术证书，得1分。 5.提供饮水机加热内胆的涉水批件，得1分。 6.提供饮水机高新技术产品证书，得1分。 （以上提供复印件加盖投标人公章）（满分6分） |
|  |  | 投标人承诺所投入的热泵机组在标准工况（即干球温度20℃±1℃、湿球温度15℃±1℃、进水温度15℃、出水温度55℃时，能效比(COP) ≥4.72），满足或优于招标文件要求并按要求提供佐证材料（中国能效标识网查询截图加盖投标人公章）的得5分，否则不得分。 |
|  |  | 投标人承诺所投入的热泵机组在低温工况（即干球温度7℃±1℃、湿球温度6℃±1℃、进水温度9℃、出水温度55℃时，能效比(COP) ≥3.9），满足或优于招标文件要求并按要求提供佐证材料（第三方有资质检测机构出具报告复印件加盖投标人公章）的得5分，否则不得分。 |
|  |  | 水控机投标产品具有国家制造计量器具型式批准证书的得2分，具有省检验报告的1分，本项共3分。 |
|  |  | 投标人在项目实施过程中具有的先进手段： 具备远程监控，可对热水能耗进行检测，节能管理；具备安全的运行决策能力；具有预警、故障响应，报修功能等，每提供一项具体服务方案的得1分，未提供具体方案的不得分，共4分。 |
|  |  | 施工组织方案： 从施工组织方案设计的施工部署、施工进度计划、进度保证措施、质量保证措施、安全保证措施（符合监管安全要求）、文明施工措施等的完整性、科学合理、可行性等方面进行综合评分，0-3分。 |
|  |  | 项目团队实力： 跟进委派的人员情况，由工信部颁发技能证书，每个1分、最高5分，持证人员须提供相应技能证书，无提供不得分。 |
|  |  | 运营服务方案： 1.整体服务方案：项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性和售后服务等具体措施，0-3分。（提供相关方案材料） |
|  | 投资预算及明细（10分） | 针对该项目的投资预算及投资明细表，内容详细、贴切的得6-10分；内容粗略的得1-5分。 |

### 1.评审方法

本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章表（一）初步审查记录，表（二）商务分详细评分记录和表（三）技术分详细评分记录表规定的评分标准进行评审，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

### 2.评审程序

#### 2.1 初步评审

2.1.1磋商小组依据本章表（一）规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

2.1.2供应商有以下情形之一的，磋商小组应否决其投标；

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

2.1.3投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

#### 2.2 详细评审

2.2.1 对通过初步评审的投标文件，由磋商小组按本章表（二）规定量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。每个供应商最终得分为各评委打分的算术平均值。

2.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.2.3 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

#### 2.3 投标文件的澄清和补正

2.3.1 在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

#### 3.评分汇总

磋商组长将各评审专家的评分表汇总到评分汇总表，评分汇总表保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购确认。

#### 4.磋商结束

磋商小组出具评审报告并复核无误后，磋商工作结束。待代理机构工作人员收理好相应文件资料后磋商专家方可离开磋商区。

#### 5.评标结果

5.1磋商小组按照供应商综合得分高到低的顺序推荐第一中标候选人。

5.2 磋商小组完成评标后，由采购代理机构在2个工作日内应当向采购人提交书面评审报告。最终由采购人确认第一中标候选人为中标人（第一中标候选人有虚假应标或放弃成交的除外）。

6.无效标和废标

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

6.1  第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

6.2  投标函的投标价格采用手写或作修改的；

6.3  投标文件对本磋商文件需承诺内容未作出承诺的；

6.4  磋商小组认定投标人以低于成本报价竞标的；

6.5  磋商小组认定投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

6.6  磋商小组认定投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

6.7 磋商文件中规定的其它无效标情况；

6.11  违反法律法规规章相关规定的。

第四章 投标文件格式

正本

（项目名称）

响

应

文

件

招标编号：

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人                       （签字或签章）

目  录

（投标人根据自身情况拟定目录、编制投标文件）

附1. 投标函格式

投 标 函

致：   （招标人）

根据贵方   （项目名称）     （项目编号：              ）采购文件的要求，现正式授权               （姓名、职务）代表投标人         （投标人名称）  提交投标文件。我公司在此声明同意如下：

1.我公司按磋商文件要求提供此次图片展布展设计、装修、图片制作等所有服务，其投标报价为：            元 （大写：               ）；

2.工期：                  ；

3.项目负责人：                 ；

4.我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

5.我方已详细审查全部磋商文件，包括澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6.我方接受本项目磋商文件“投标人须知前附表”中所规定的投标有效期。

7.如果在规定的投标截止期后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金可以不予退还我方。

8.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标，完全理解并接受招标人和招标代理机构对评标资料保密且不解释落标原因。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字： ____________________________

日       期：         年    月    日

附件2、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

附件2：授权委托书

授权委托书

本人         （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：委托人身份证

投  标  人：               （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年        月        日

附件3、供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 注册资本 |  | 法定代表人 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 组织结构 |  | 成立时间 |  |
| 员工总人数 |  | 营业执照号 |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 专业技术人员（人） |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

附件4、供应商资格证明文件

A.供应商为具有合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或多证合一的营业执照；

B.具有依法缴纳税收的良好记录：提供2022年以来任意3个月依法缴纳税收的凭证或证明材料（依法免税的供应商须提供相应证明文件）；（复印件加盖公章和法定代表人印章）

C.具有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供2022年以来任意3个月社会保障资金缴纳凭证或缴纳养老保险证明材料（不需要缴纳社保资金的供应商须提供相应证明文件）；

D.供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的（提供相应承诺函格式自理）；

E.供应商应提供近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自理）；

F.诚信资格要求：①对列入失信惩戒对象名单的供应商，拒绝其参与投标，提供公告发布之日至报名参加比选前任一时间，在“信用中国”网站查询下载的信用信息报告；②对列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与投标，提供公告发布之日至报名参加比选前任一时间，在中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单）的查询记录截图；

G.供应商法定代表人参加竞谈的必须提供法定代表人身份证明，法定代表人授权委托人参加竞谈的必须提供法定代表人和授权委托人身份证明及授权委托书；

H.本项目不接受联合体投标。

（一）关于《政府采购法》第二十二条的资格承诺函

致：  （采购人名称）：

我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

(1) 我方具有独立承担民事责任的能力；

(2) 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方投标文件作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

附件5、类似项目业绩

类似项目业绩（如有）

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附业绩证明材料

附6、商务条款和技术规格偏离表

商务条款和技术规格偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 投标文件响应情况 | 正/负偏/无偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |

附7、供应商阐述其设计理念

附8、供应商认为需要提供的其他材料